[image: image1.png]



[image: image2.jpg]Instituto de Preservacdo e Difusao
da Histécia do Café e da Imioracao



                                                                                                                                                                                            

AVISO DE CONTRATAÇÃO – EXECUÇÃO DE EXPOGRAFIA/CENOGRAFIA PARA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

O Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração, Organização Social gestora do Museu da Imigração, de acordo com os artigos 15º e 28º de seu regulamento de compras e contratações, convida empresas especializadas na prestação de serviços de execução de expografia/cenografia para exposição temporária: “Reatar”, a apresentarem propostas conforme orientações a seguir. Os orçamentos devem ser encaminhados em papel timbrado ou e-mail institucional, contendo: Razão Social, CNPJ, endereço e telefone de contato.

Exposição Temporária: “Reatar”

Local: Museu da Imigração - SP

Local: Sala exposições temporárias

1) INTRODUÇÃO - APRESENTAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

A exposição temporária "REATAR", aborda a migração como um processo que inevitavelmente rompe vínculos profundos, familiares, identitários e culturais, gerando uma forte necessidade de reconexão. Para ilustrar esse movimento, a mostra utiliza o universo têxtil como metáfora e fio condutor, dialogando com a história de diversos fluxos migratórios nacionais e internacionais ao longo do tempo. 
Através de um acervo diversificado que reúne fotos, vídeos, documentos, elementos táteis e trajes criados por artistas migrantes, a exposição propõe uma reflexão profunda sobre mobilidade, trabalho e identidade, convidando o público a enxergar nesses "fios" caminhos para a construção de um futuro mais justo e sustentável.
2)  OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução, adaptação de cenografia existente e instalações elétricas para a nova exposição temporária “Reatar”, no Museu da Imigração – SP.
3) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
DIRETRIZES PARA ENTREGA DE PROPOSTA

Caberá à empresa contratada a responsabilidade pela confecção, pintura, adaptação elétrica e montagem expográfica da exposição temporária “REATAR”, conforme o escopo abaixo:
· Pintura

· Confecção  

· Adaptação elétrica e cenografia 
· PINTURA 

Aplicação de massa corrida em defeitos nas paredes de alvenaria e/ou paredes cenográficas existentes e a construir, além de reparos necessários no piso.
· Pintura do piso (tinta própria para pisos):
320m²(aproximadamente)

Tinta Cor Delicia de Café_ (fosco Coral)
· Pintura de painéis existentes:
1. 90m² (aproximadamente)

Tinta Cor Vermelho Henna_(fosco Coral).
2. 182m² (aproximadamente)

Tinta Cor Grandes Sertões _fosco Coral)
3. 162m² (aproximadamente)

Tinta Cor Canto da Toscana_(fosco Coral).

· Pintura de bases e suportes expográficos existentes:
100m²(aproximadamente)

Dividido entre as cores: Cor Grandes Sertões e Canto da Toscana​_(fosco Coral) (a definir).
· CONFECÇÃO
1. Confecção e instalação de suportes para peças museológicas (nicho de sobrepor), em mdf, emassado e com acabamento em tinta na Cor Grandes Sertões (fosco Coral), Iluminação com spots de embutir (redondo) com lâmpadas Dicroica LED 40w2700k e vidro cristal incolor.

[image: image2.jpg]
· Dimensões: 0,60 x 0,40 x 0,20 (altura x largura x profundidade);

· 12 Unidades;
· Diretriz técnica: Prever a necessidade de retirada do vidro para manutenção do acervo.
2. Confecção e instalação de nichos para tablets, em mdf, emassado e com acabamento em tinta na Cor Grandes Sertões (fosco Coral).   
[image: image3.png]Inicio

o

L Pesquisar

A

Editar Vis

Ferramentas

8 Q

\

0 pesquisar

expo reatar - conce...

caixas paru cbjeto,

Gemini_Generated_Image_4qacbdqacbqach4.png

19%C Pare. nublado

=}

LR ~Bwma) 7z P,

Fazer lagon

a 8 e

Adobe Export POF

Converta rquivos POF em
Word ou Excel

Selecionar arquivo PDF
caixas para o..urada (1)pdf
Converter em

Microsoft Word (" docx)

tdioma do documento:

Portugués Al

22 Fditar PDF

Convorter ¢ editar PDI's
com o Adube Acrobat

Inictar avaliagéo gratiita

~BWe) z p R NG

21% v Q - @

POR 2117
PTB  01/06/2026




 
·  Dimensões: 0,31x0,21x0,05(altura x largura x profundidade);

· 08 Unidades;
· Diretriz técnica: Prever a necessidade de acesso para carregamento elétrico. 
3. Confecção e instalação de estrutura para amostra de fibras têxtil, em mdf, emassado e com acabamento em tinta na Cor Vermelho Henna_(fosco Coral). 
[image: image4.png]editar [N T A= o Gemini_Generated_Image_g265xsg265x5g265.png

Q= s

boRE
PTB  01/06/2026

L Pesquisar E 52 m Q)




· Dimensões: 1,80 x 0,60 x 0,25;
· Diretriz técnica: Prever a execução de recortes circulares vazados com 10 cm de diâmetro na face inclinada para a acomodação das amostras;
· 1 unidade.

· ADAPTAÇÃO DE CENOGRAFIA E ELÉTRICA
Vitrine central 

· Remoção de spots existentes e fechamento dos rasgos da instalação, aplicação de massa e acabamento em tinta na Cor Grandes Sertões_ (fosco Coral).
· Adaptação de parede cenográfica existente (diminuir espessura), aplicação de massa e acabamento em tinta na Cor Grandes Sertões_ (fosco Coral), conforme orientação abaixo:
[image: image6.png]Secretaria da ' SAO PAULO
Cultura, Economia e Industria Criativas 540 PAULO SAO TODOS





4) CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO:

· O presente serviço terá a supervisão do Museu da Imigração que gerenciará o serviço e toda a execução;

· O orçamento deverá ser apresentado contendo as descrições individuais dos serviços solicitados apresentado na tabela;

· A execução do serviço deverá ser realizada nas dependências do Museu da Imigração em São Paulo - SP;

· A contratada fornecerá ferramentas, e pessoal necessário;

· Os serviços obedecerão às especificações da contratante e constantes nas normas, e será executada de acordo com as regras da boa técnica;

· As garantias são exclusivamente dos serviços executados e os prazos seguirão o Código de Defesa do Consumidor 

Contato para dúvidas e envio de orçamentos: 
Caroline Nóbrega (comunicacao@museudocafe.org.br)
Isadora Trevisan (i.trevisan@museudaimigracao.org.br )
Osvaldo Abreu (osvaldo@museudocafe.org.br) 
Data limite para envio de orçamentos: 08 de junho de 2026
Data limite para entrega de todos os serviços: 26 de junho
______________________________________________________________________________________________________________________________
Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração

Rua Visconde de Parnaíba, 1316 - Mooca - São Paulo 

[image: image5.png]


